ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан: -немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану «112», «01» (с сотового тел. 01*, 112), назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию; -принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей; -принять меры по тушению пожара. До прибытия пожарного подразделения руководитель предприятия обязан: -продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту; -в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства; -проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты; при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара; -прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; -удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; -осуществить общее руководство по тушению пожара; -обеспечить соблюдение требований безопасности работникам принимающим и участие в тушении пожара; -организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; организовать встречу подразделений пожарной охраны; организовать оказание первой медицинской помощи. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан: -проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара; -организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.